## 植物园各泵站信息
植物园各泵站信息
序号 | 地点 | 货物名称 | 数量 | 型号 | 安装年份
1 | 文屏一级泵站 | 离心泵 | 2台 | CDL32-9 | 2022-11-01
2 |  | 变频柜 | 1台 | ASC510 | 2022-11-01
3 | 十二乡二级泵站 | 离心泵 | 2台 | CDL32-9 | 2022-11-01
4 |  | 动力柜 | 1台 | / | 2022-11-01
5 | 万寿一级泵站 | 离心泵 | 2台 | /TYPE HELIX FIRST V5205-5/25/E/KS/380-50 | 2022-02-01
6 |  | 变频柜 | 1台 | ASC510
7 |  | 电源电动阀箱 | 1台
8 |  | 海尔空调2匹 | 1台
9 |  | 隔膜气压罐 | 1个
10 | 山茶园二级泵站 | 离心泵 | 4台 | /TYPE HELIX FIRST V1610-5/16/E/KS/380-50
11 |  | 变频柜 | 2台 | ASC510
12 |  | 电源电动阀箱 | 1台
13 |  | 隔膜气压罐 | 1个
14 |  | 监控箱 | 1台
15 |  | 海尔空调3匹 | 1台
16 | 文工团三级泵站 | 离心泵 | 4台 | /TYPE HELIX FIRST V2207-5/16/E/S/380-50
17 |  | 离心泵 | 2台 | /TYPE HELIX FIRST V2206-5/16/E/S/380-50
18 |  | 变频柜 | 3台 | ASC510
19 |  | 电源电动阀箱 | 1台
20 |  | 隔膜气压罐 | 3个
21 |  | 监控箱 | 1台
22 |  | 电脑 | 1台
23 |  | 海尔空调3匹 | 1台
24 | 索道泵站 | 离心泵 | 2台 | 65RVMS32-160-2373-S1
25 |  | 离心泵 | 2台 | 33SV10G300T
26 |  | 离心泵 | 2台 | 50RVMS12-120-27.53-S1
27 |  | 变频柜 | 4台 | XKX-1-37K-CR
28 |  | 变频柜 | 2台
29 |  | 海尔空调2匹 | 1台
30 | 东门消防泵站 | 水泵 | 1台 | YE2-200LI-2
31 |  | 控制柜 | 1台
32 | 南门消防水池（上）泵站 | 水泵 | 2台 | RML100-125（1）A-11
33 |  | 水泵 | 2台 | RML80-100-3
34 |  | 控制箱 | 1台 | XMKP D2-1
35 |  | 控制柜 | 1台 | XL-21
36 |  | 消防控制箱 | 1台 | ZG-XFZD
37 |  | 检修柜 | 1台
38 |  | 应急照明集中电源 | 1台 | DJ-D-0.3kva-36
39 |  | 报警控制器 消防联动控制箱 | 1台 | TB-QB-GST200
40 |  | 消防设备电源状态监控器 | 1台 | GST-DJ-N500
41 | 西山喷灌泵站 | 45kw水泵 | 2台 | TYPE-8RWF60HP
42 |  | 15KW水泵 | 1台
43 |  | 变频柜 | 1台 | ABB-ACS510
44 |  | 隔膜气压罐 | 2个
45 | 东通道泵站（西山水库） | 水泵 | 2台 | CDMF20-7FSWQ
46 |  | 变频柜 | 1台 | aALPHA-INV2
47 | 十二乡路口污水处理站 | 风机 | 2台 | 2SL4207AH46（斯洛德森）
48 |  | 水泵 | 2台 | PHJ-1800JE | 2022-02-01
49 |  | 加药桶 | 1套
50 |  | 控制系统 | 1套 | ELT-MS300
51 | 九节点污水提升泵 | 污水泵 | 2台
52 |  | 控制柜 | 1台
53 | 文工团污水提升泵站 | 污水泵 | 2台
54 |  | 控制柜 | 1台
55 | 九纹群绿化灌溉泵站 | 水泵 | 2台 | PC18520372-EVMSG57F5115
56 |  | 控制柜 | 1台
57 | 雨林后山消防泵站 | 潜水泵 | 2台
58 |  | 远程控制 | 1套
59 |  | 控制柜 | 1台
60 | 成功大道泵站 | 水泵 | 2台 | CDL12-18FSWPC | 21年
61 |  | 控制柜 | 1台
62 |  | 远程控制 | 1套
63 | 棕榈岛泵站 | 水泵 | 2台 | 0752C113
64 |  | 水泵 | 2台 | SPH380-16+M10-55-2
65 |  | 水泵 | 2台
66 |  | 变频柜 | 2台
67 |  | 空调 | 1台 | 海尔 KJR-500W(2匹)
68 |  | 软启动 | 1台
69 |  | 远程控制 | 2套
70 | 十二乡路上泵站 | 水泵 | 2台 | 65CDL32-20-2 | 2023-08-01
71 |  | 水泵 | 5台 | RHSOR
72 |  | 隔膜气压罐 | 1个
73 |  | 变频柜 | 1台 | ABB-ACS510
74 |  | 控制柜 | 1台
75 | 十二乡路口（下）泵站 | 水泵 | 3台 | 65CDL32-20-2 | 2023-08-01
76 |  | 水泵 | 2台 | RHSOR
77 |  | 隔膜气压罐 | 1个
78 |  | 变频柜 | 1台 | ABB-ACS510
79 |  | 控制柜 | 1台
80 | 南门中水泵房 | 中水泵 | 3台 | SPH380-16+M10-55-2 | 2021-09-01
81 |  | 远程控制 | 1套
82 |  | 变频柜 | 1台 | ABB-ACS510
83 |  | 积水坑潜水泵 | 2台 | 65WQ18-20-1.5
84 |  | 潜水泵控制箱1台（壁柜） | 1台 | JXP-RC
85 |  | 二期消防泵 | 2台 | 3-225M-2
86 |  | 变频柜 | 1台 | 型号：ZXL-21 | 2022-05-01
87 |  | 控制柜 | 1台 | 型号：XMKPOZ-1
88 |  | 控制箱 | 2台 | 型号：XMKPOZ-1 | 2022-07-01
89 | 地下室积水坑潜水泵 | 地下1层积水坑潜水泵 | 1台 | 65WQ-18-20-1.5 | 2021-08-01
90 |  | 控制箱 | 1台 | XHF-2L-3 | 2021-10-01
91 |  | 地下2层积水坑潜水泵 | 21台 | 65WQ-18-20-1.5
92 |  | 控制箱 | 11台 | 型号：XHF-2L-3 | 2021-10-01
93 | 南门循环水泵泵房 | 消防泵 | 2台
94 |  | 电机 |  | 型号：TYPE MG160MB2-42FF300-H3 | 2021-10-01
95 |  | 水泵 |  | 型号：CR32-6A-F-A-E-HQE
96 |  | 变频柜 | 1台 | 型号：ABB-ACS510
97 |  | 循环水泵 | 1台 | 型号：YE3-160M1-2
98 |  | 控制箱（壁挂） | 1台
99 |  | 积水坑潜水泵 | 2台 | 型号：65WQ18-20-1.5
100 |  | 控制箱（壁挂） | 1台
|  | 水箱 | 2台
101 |  | 隔膜气压罐 | 1个
102 | 南门自来水泵房 | 水泵 | 3台 | 电机：YE3-132S1-2 水泵：CDL15-70
103 |  | 变频柜 | 1台 | XYF-1-3
104 |  | 积水坑潜水泵 | 2台 | 65WQ18-20-1.5 | 2021-08-01
105 |  | 积水坑潜水泵控制箱（壁挂） | 1台
106 |  | 水箱自洁消毒器（壁挂） | 1台 | 型号：FK-1APSB
107 |  | 水箱 | 4台
108 | 南门地下室消防泵房 | 泵1 | 2台 | XBD6.0/40G-HY-45KW | 2021-06-01
109 |  | 泵2 | 2台 | XBD5.0/1.5W-L
110 |  | 泵3 | 2台 | XBD5.0/20G-HY
111 |  | 泵4 | 2台 | XBD6.0/10G-HY
112 |  | 泵5（积水坑潜水泵2台） |  | 65WQ18-20-1.5
113 |  | 积水坑控制箱（壁挂） | 1台 |  | 2021-09-01
114 |  | 水泵控制柜 | 1台 | XYF-SDY-630
115 |  |  | 1台 | XYF-KZO-18.5
116 |  |  | 1台 | XYF-KZO-45
117 |  |  | 1台 | XYF-KZO-15
118 |  |  | 1台 | XYF-KZO-2.2

## 厦门园林植物园加压泵站一览表
厦门园林植物园加压泵站一览表
序号 | 泵站名称 | 设备明细 | 数量（台） | 备注
1 | 钟鼓隧道旁自来水泵站 | 37KW立式泵（抽烧烤营自来水池300立方米） | 2
2 |  | 30KW立式泵（抽新填地浇灌水池300+150立方米） | 2
3 |  | 7.5KW立式泵（万石湖加水） | 2
4 | 棕榈岛万石湖泵站 | 55KW潜水泵（新填地浇灌水池300+150立方米） | 2
5 |  | 55KW潜水泵（西山水库坝头浇灌水池300立方米） | 2
6 |  | 37KW潜水泵（半岭浇灌水池150立方米） | 2
7 | 万寿一级自来水泵站 | 18.5KW立式泵（抽山茶园自来水池150立方米） | 2
8 | 山茶园二级自来水泵站 | 7.5KW立式泵（抽山茶园自来水池150立方米） | 4
9 | 旧文工团三级自来水泵站 | 11KW立式泵（抽烧烤营自来水池300立方米） | 2
10 |  | 7.5KW潜水泵（新填地浇灌水池300+150立方米） | 2
11 |  | 11KW潜水泵（西山水库坝头浇灌水池300立方米） | 2
12 | 文屏路成功大道桥下自来水泵站 | 11KW立式泵（抽三角梅母种园自来水池150立方米） | 2
13 | 文曾路308油库旁自来水泵站 | 18.5KW立式泵（抽十二箱二级泵站自来水池30立方米） | 2
14 |  | 18.5KW立式泵（抽西山园自来水池150立方米） | 2
15 |  | 7.5KW潜水泵（抽东门自来水池30立方米） | 2
16 | 东通道消防水池泵站 | 30KW立式泵（抽东通道消防水池300立方米） | 1
17 | 南门一期自来水加压泵站 | 5.5KW立式泵（南门一期自来水池150立方米） | 3
18 | 南门二期及中水加压泵站 | 55KW潜水泵（东通道中水浇灌水池1000立方米） | 3
19 |  | 45KW立式泵（南门二期消防水池500立方米） | 2
20 | 南门一期绿地浇灌加压及循环水泵站 | 11KW立式泵（抽东宅坑水库） | 5
21 | 西山园绿地浇灌加压泵站 | 15KW+45KW潜水泵（抽西山水库） | 3
22 | 三角梅控花圃、东通道绿地浇灌泵站 | 7.5KW潜水泵（抽西山水库） | 2
23 | 南门地下消防泵站
24 | 南门二期观光电梯消防泵站 | 两台3KW，两台11KW | 4
25 | 西山园科研楼消防泵站
26 | 西山园科研楼中央空调机房泵站
27 | 西山水库坝头管道增压泵 | 5.5KW管道增压泵（抽西山园自来水至坝头浇灌水池） | 1
28 | 西山园污水处理站
29 | 南门二期九节点污水提升泵站 | 3KW污水泵 | 2
30 | 旧文工团污水提升泵站 | 3KW污水泵 | 2
31 | 雨林喷雾1#、2#、3#号、4#机房 | 15KW，11KW，7.5KW高压活赛泵 | 8
32 | 雨林后山消防泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2
33 | 九纹群绿地浇灌泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2
34 | 南山门引种训化区་机井 | 5.5KW深井泵 | 1
35 | 西门景观循环水泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2
36 | 西门片区景观喷雾泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2
37 | 百花厅景观循环水泵站 | 15KW潜水泵 | 1
38 | 百花厅阴棚景观循环水泵站 | 7.5KW潜水泵 | 1
39 | 蔷薇园绿地浇灌增压泵 | 5.5KW潜水泵 | 1
40 | 山茶园景观循环水泵站 | 5.5KW潜水泵 | 2
41 | 姜目园景观循环水泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2
42 | 南洋杉草地喷灌泵站 | 5.5KW潜水泵 | 1
43 | 松杉园景观池循环水泵 | 7.5KW潜水泵 | 2
44 | 仙人掌区三馆景观循环水泵 | 3KW潜水泵 | 2
45 | 藤本区公厕五老峰门岗增压泵 | 3KW增压泵 | 1
46 | 南门一分配配电室电缆沟排水泵 | 1.1KW不锈钢潜水泵 | 2 | 92

## 植物园水池面积
植物园水池面积
序号 | 名称 | 水池内参数（单位m） | 水池外面积
1 | 文屏一级泵站水池 | 长：7.2 宽：3.9 高：2.8
2 | 十二乡二级泵站水池 | 长： 4.1 宽：3.1 高：2.6
3 | 西山自来水池（3和4同一个位置） | φ10.5 高：3.5
4 | 西山消防水池（3和4同一个位置） | φ10.5 高：3.5
5 | 成功大道桥下水池 | 长：2.8 宽：2.8 高：2.6
6 | 东门消防水池 | 长：9.45 宽：6.3 高：4
7 | 万寿一级泵站水池 | 长：5 宽：2.5 高：2.5
8 | 山茶园二级泵站水池*2 | 长：8.8 宽：3.3 高：4
9 | 文工团三级泵站水池*2 | 长：8.3、4.7 宽：4.7、4.3 高：4、4
10 | 西山水库坝头水水池 | 长：6 宽：4 高：3
11 | 索道泵站水池 | 长：7.8 宽：4.6 高：1.7
12 | 武装部自来水池*2 | 长：7.6 宽：4.6 高：2.7
13 | 武装部水库水水池（上） | 长：7.6 宽：4.6 高：2.7
14 | 武装部水库水水池（下） | 长：3.3 宽：2.9 高：1.7
15 | 办公室自来水水池 | 长：4.3 宽：3.5 高：2.7
16 | 半岭水库水水池 | 长：8.6 宽：7.5 高：2.9
17 | 雨林喷雾水池 | 长：7 宽：3.6 高：2.3
18 | 雨林喷雾水池（藤本入口） | 长：9.1 宽：3.2 高：3.7
19 | 雨林后山消防水池 | 长：9.5 宽：7.5 高：2.5
20 | 鸿山消防水池 | 长：5.5 宽：4.4 高：2.8
21 | 五老峰消防水池（上） | 长：3.1 宽：2.2 高：3
22 | 五老峰消防水池（下） | 长：6.6 宽：5.6 高：2.2
23 | 九纹群消防水池 | 长：4.2 宽：4.2 高：2.2
24 | 粉碎场下面消防水池 | 长：9.2 宽：4.6 高：2.8
25 | 引种驯化自来水池 | 长：4 宽：2.5 高：3.4
26 | 引种驯化水库水池 | 长：4.1 宽：2.5 高：3.4
27 | 十二乡水库水水池 | 长：6.9 宽：4.2 高：2.6
28 | 十二乡路口自来水池（上） | 长：13 宽：8 高：2.5
29 | 十二乡路口自来水池（下） | 长：4 宽：3 高：2.5
30 | 东通道中水水池 | 长：11.8 宽：11.8 高：4
31 | 南门消防水池绿化水池（上）*2 | 长：16、8 宽：8、8 高：3.5、3.5
32 | 南门消防水池（下） | 长：11.8 宽：11.8 高：4
33 | 南门中水水池 | 长：11.8 宽：1.8 高：4
34 | 南门一期消防水池 | 5.2x5x3.85+9.2x7.25x3.85
35 | 南门自来水水池（3个上） | 2个：5x5x2；1个：（7x6+5x2）x3
36 | 南门自来水水池（下） | 长：7.5 宽：4.5 高：2.5
37 | 南门绿化水水池*2 | 长：5 宽：5 高：2
38 | 新填地水库水水池（上） | 长：10.05 宽：6.9 高：3.7
39 | 新填地水库水水池（下） | 长：5.6 宽：5.6 高：2.9
40 | 烧烤营自来水水池（上） | 长：8.9 宽：8.9 高：3.1
41 | 烧烤营自来水水池（下） | φ5 高：2.2
42 | 梅海岭水库水水池 | 长：3 宽：3 高：2.8
43 | 梅海岭自来水水池 | 长：3 宽：3 高：2.8
44 | 东门自来水水池 | 长：3.9 宽：3.9 高：3.4
45 | 山茶园专用水池 | 长：4 宽：3.5 高：3