植物园泵站年度维保报价表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务次数 | 单价（元） | 单价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵维保 | 水泵10千瓦以下82台 | 每月一次 |  |  |  |
|  |  | 水泵10千瓦以上15台 |  |  |  |  |
|  |  | 水泵30千瓦以上7台 |  |  |  |  |
|  |  | 水泵40千瓦以上4台 |  |  |  |  |
|  |  | 水泵50千瓦以上7台 |  |  |  |  |
| 2 | 远程控制系统、变频控制系统 | 15组 | 每月两次 |  |  |  |
| 3 | 电源配电控制系统 | 24组 | 每月巡查一次 |  |  |  |
| 4 | 空调、除湿机清洗保养 | 50台 | 每季度一次 |  |  |  |
| 5 | 泵站、水池内外环境保洁 | 69座 | 每季度清扫一次 |  |  | 配备3名人员 |
| 6 | 自来水水池清洗 | 24座 | 每季度一次 |  |  |  |
| 7 | 消防及浇灌水池 | 21座 | 每半年清洗一次 |  |  |  |
| 8 | 节假日及抗台风值班 | 2名 | 一项 |  |  |  |
| 9 | 易损配件（底阀、止回阀、浮球阀、液位器、密封圈、黄油、远程控制流量、软起动、变频器等 |  |  |  |  | 根据实际情况进行结算 |
| 报价总合计：人民币 (￥ ) |  |  |  |  |  |  |

报价说明：本项目包括但不限于人工工资、办公管理费、清洗费、卫生保洁等关于本项目维保期内满足维保范围内的设备维护保养服务的所有费用，包含设备维护保养费、保险费、操作人员培训、税收及由此产生的其他一切等费用完成项目服务所需费用。

报价单位（公章）

地址：

联系电话：

年   月   日