何厝安置房、岭兜安置房临时用电箱式变电站变压器整体转让价格报价表

| 序号 | 货物内容及规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧式箱式变电站变压器容量(kV·A/台) (800KVA 1进1出)环网带计量 | 1座 |  |  |
| 2 | 欧式箱式变电站变压器容量(kV·A/台) (800KVA 1进2出)环网不带计量 | 5座 |  |  |
| 3 | 欧式箱式变电站变压器容量(kV·A/台) (800KVA 1进2出)终端型 | 1座 |  |  |
| 4 | 箱式变压器(一进三出、 容量(kV·A):630kVA、 电压(kV):10kV) | 1座 |  |  |
| 5 | 箱式变压器(一进二出、 容量(kV·A):630kVA、 电压(kV):10kV) | 5座 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |
| 备注：含①盖章PDF扫描版、②WORD版或EXCEL版 |  |  |  |  |

报价单位：（公章）

地址：

联系人、联系电话：

年   月   日