| 植物园配电室设备参数明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北大门景区#1箱变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 变压器 |  | 2019年12月 | 500KVA | S13-M-500/10 |  | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 3.3*4.2 | 50 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2019年12月 |  | FLRN36-12 | 格雷诺（厦门）开关有限公司 |  |  |  |
| 计量柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 |  |  |  |  |
| 低压出线柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 |  |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 |  |  |  |  |
| 不间断电源 | 1台 | 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 东门浇灌抽水配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2007年9月 |  | GGD | 厦门海悦电气设备有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 9*4 | 200 |
| 低压进线柜 | 1台 | 2007年9月 |  | GGD | 厦门海悦电气设备有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2007年9月 |  | GGD | 厦门海悦电气设备有限公司 |  |  |  |
| 计量柜 | 1台 | 2007年9月 |  | GGD | 厦门海悦电气设备有限公司 |  |  |  |
| 变压器 | 1台 | 2007年9月 | 100KVA | S11-M-K-100/10 | 中国广东华力通变压器有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 1台 |  |  | GGD | 厦门闽光电气实业有限公司 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XD82U1 |  |  |  |  |
| 多肉植物区#1分配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 进线柜 | 1台 | 2019年12月 |  | GGD2 | 开恩厦门电力科技有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 7.9*4 | 100 |
| 补偿柜 | 1台 | 2019年12月 |  | GGJ | 开恩厦门电力科技有限公司 |  |  |  |
| 出线柜 | 1台 | 2019年12月 |  | GGD2 | 开恩厦门电力科技有限公司 |  |  |  |
| 变压器 | 1台 | 20２４年12月 | ６３０KVA | ＳＣＢ１４ |  |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多肉植物区总配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2014年10月 |  | HXGN20-12(F)-13 |  | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 10.05*4.6 | 100 |
| 高压出线柜 | 2台 | 2014年10月 |  | HXGN20-12(F)-13 |  |  |  |  |
| 计量柜 | 1台 |  |  | HXGN20-12(F) |  |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2014年10月 |  | SCE-GGJ | 中骏电气（厦门）有限公司 |  |  |  |
| 变压器 | 1台 |  | 500KVA | SCB10-500/10 |  |  |  |  |
| 低压进线柜 | 1台 |  |  | SCE-GGJ |  |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 |  |  | SCE-MD180 |  |  |  |  |
| 不间断电源 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-71LW/01XDA82U1 |  |  |  |  |
| 南门发电机房配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 柴油发电机组 | 1台 | 2021年12月 | 320KW | GF3-320 | 厦门永锋盛电力集团有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 7.3*4.9 |  |
| 南门入口#1分配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 214年10月 |  | SM6-1MP-12 | 成套设备有限公司，施耐德（北京）中压电器有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 11.1*5 | 100 |
| 高压出线柜 | 1台 | 214年10月 |  | SM6-QM-12 | 成套设备有限公司，施耐德（北京）中压电器有限公司 |  |  |  |
| 干式变压器 | 1台 | 2014年9月 | 500KVA | SCB10-500/10 | 中骏电器（泉州）有限公司 |  |  |  |
| 低压进线柜 | 1台 | 214年10月 |  | SC1-MD190 | 中骏电器（泉州）有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 214年10月 |  | SCE-GGJ2 | 中骏电器（泉州）有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 | 214年10月 |  | SCE-MD190 | 中骏电器（泉州）有限公司 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XDA82U1 |  |  |  |  |
| 美的空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A |  |  |  |  |
| 不间断电源 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南门入口#2分配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 2台 | 2022年1月 |  | XRM16-12 | 厦门霍顿电气有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 14.4*8.7 | 30 |
| 高压出线柜 | 2台 | 2022年1月 |  | XRM16-12 | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 干式变压器 | 2台 | 2022年1月 | 630KVA | SCBB-630/10 | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 低压进线柜 | 2台 | 2022年1月 |  | CCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 2台 | 2022年1月 |  | CCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 4台 | 2022年1月 |  | CCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 联络柜 | 1台 | 2022年1月 |  | CCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 直流屏 | 1台 | 2022年1月 |  | ZLY-GZDW | 深圳市众力杨电子科技有限公司 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XDA82U1 |  |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFRd-120LW/50BBC22 |  |  |  |  |
| 南门入口总配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线PT柜 | 2台 | 2021年12月 |  | XR |  | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 14.2*8.33 | 150 |
| 高压进线2柜 | 2台 | 2021年12月 |  | XRM16-12 |  |  |  |  |
| 高压出线柜 | 2台 | 2021年12月 |  | XRM16-12 |  |  |  |  |
| 计量柜 | 2台 | 2021年12月 |  | XRM16-12 |  |  |  |  |
| 变压器 | 1台 | 2021年12月 | 630KVA | SCBB-630/10 | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 低压线进线柜 | 1台 |  |  | GCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 |  |  | GCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 直流屏 | 1台 |  |  | ZLY-GZDW | 深圳市众力杨电子科技有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 |  |  | GCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFRD-120LW/50BBC | 海尔 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XDA82U1 | 海尔 |  |  |  |
| 山茶园箱式变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 变压器 | 1台 |  | 500KVA | SB-M-500/10-FLN36-12 |  | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 3.8*2.3 | 50 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 | 格雷诺（厦门）开关有限公司 |  |  |  |
| 计量柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 | 格雷诺（厦门）开关有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 | 格雷诺（厦门）开关有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2019年12月 |  | XGN15-12 | 格雷诺（厦门）开关有限公司 |  |  |  |
| 不间断电源 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物多样性基地变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2014年8月 |  | SM6-CBC-B-12 | 成套设备有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 10*4.5 | 30 |
| 计量柜 | 1台 | 2014年8月 |  | SM6-CBC-B-12 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 高压出线柜 | 1台 | 2014年8月 |  | SM6-CBC-B-12 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 变压器 | 1台 | 2014年8月 | 800KAV | SCB10-800/10 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 低压线进线柜 | 1台 | 2014年8月 |  | SCE-MD/90 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2014年8月 |  | SCE-GGJ2 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 | 2014年8月 |  | SCE-MD/90 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 不间断电源 | 1台 | 2014年8月 |  |  | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 格力空调 | 1台 | 2014年8月 |  | KF-72LW(72366)A6-3 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 德业除湿机 | 1台 | 2014年8月 |  | DY-6138EB | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 西山园区#2分配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2015年2月 |  | SM6-QM | 成套设备有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 9.6*4.2 | 100 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2022年1月 |  | XCNJ15-12 | 霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 变压器 | 1台 | 2014年3月 | 500KVA | SCB10-500/10 | 中骏电力泉州有限公司 |  |  |  |
| 低压进线柜 | 1台 | 2015年3月 |  | SCE-MD190 | 中骏电力泉州有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2015年3月 |  | SCE-GGJ2 | 中骏电力泉州有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 1台 | 2015年3月 |  | SCEMD190 | 中骏电力泉州有限公司 |  |  |  |
| 格力空调 | 1台 |  |  | KF-72LW(72366)A6-3 |  |  |  |  |
| 西山园区#3分配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2022年1月 |  | XRM16-12 | 厦门霍顿电气有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 11*8.5 | 30 |
| 直流屏 | 1台 | 2022年1月 |  | ZLY-GIDW | 众力杨电源 |  |  |  |
| 变压器 | 1台 |  | 200KVA | SCB-200/10 | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 低压进线柜 | 1台 |  |  | GCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 |  |  | GCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 |  |  | GCK | 厦门霍顿电气有限公司 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XDA82U1 |  |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XDA82U1 |  |  |  |  |
| 西山园区停车场充电桩配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 2台 | 2022年1月 |  | V/12 | 厦门弘新电气有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 15*4 | 30 |
| 高压出线柜 | 1台 | 2022年1月 |  | V/12 | 厦门弘新电气有限公司 |  |  |  |
| 计量柜 | 1台 | 2022年1月 |  | M/12 | 厦门弘新电气有限公司 |  |  |  |
| 变压器 | 2台 | 2022年1月 | 800KVA | SCB11-800/10 | 江苏正威电力设备有限公司 |  |  |  |
| 低压线进线柜 | 2台 | 2022年1月 |  | GCK | 厦门弘新电气有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 2台 | 2022年1月 |  | GGJ | 厦门弘新电气有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 | 2022年1月 |  | GCK | 厦门弘新电气有限公司 |  |  |  |
| 联络柜 | 1台 | 2022年1月 |  | GCK | 厦门弘新电气有限公司 |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XD82U1 |  |  |  |  |
| 海尔空调 | 1台 |  |  | KFR-72LW/01XD82U1 |  |  |  |  |
| 西山园区总配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 5台 | 2015年2月 |  | RM6-12-BBC | 成套设备有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 12*7.6 | 200 |
| 高压出线柜 | 4台 | 2015年2月 |  |  | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 高压联络柜 | 1台 | 2015年2月 |  |  | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 计量柜 | 2台 | 2015年2月 |  | RM6-12-MT | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 干式变压器 | 1台 | 2015年4月 | 630KVA | SCB10-630/10 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 低压进线柜 | 1台 | 2015年3月 |  | SCE-MD190 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2015年3月 |  | SCE-GGJ2 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 | 2015年3月 |  | SCE-MD190 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 直流屏 | 1套 | 2015年5月 |  | HuPCGZW-40AH/220V-Q/HCGS05-2012 | 成套设备有限公司 |  |  |  |
| 格力空调 | 2台 | 2014年11月 |  | KF-72LW(72366)A6-3 |  |  |  |  |
| 引种训化配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 低压出线柜 | 1台 | 2009年12月 |  | GGD | 厦门闽光电气有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 9*4 | 50 |
| 补偿柜 | 1台 | 2009年12月 |  | GGD |  |  |  |  |
| 计量柜 | 1台 | 2009年12月 |  | GGD |  |  |  |  |
| 变压器 | 1台 |  | 100KVA | S11-M-K-100/10 |  |  |  |  |
| 棕榈岛配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电室室内设备名称 | 数量 | 安装时间 | 容量 | 型号 | 生产厂家 | 安全器具 | 室内面积 | 室外面积 |
| 高压进线柜 | 1台 | 2008年8月 |  | Q/XCG02 | 厦门协成实业有限公司 | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 11*4.6 | 50 |
| 计量柜 | 1台 | 2008年8月 |  | Q/XCG02 | 厦门协成实业有限公司 |  |  |  |
| 高压出线柜 | 1台 | 2008年8月 |  | Q/XCG02 | 厦门协成实业有限公司 |  |  |  |
| 干式变压器 | 1台 | 2008年8月 | 500KVA | SCB10-500/10 | 宁波天安变压器有限公司 |  |  |  |
| 低压进线柜 | 1台 | 2008年8月 |  | Q/XCGS07 | 厦门协成实业有限公司 |  |  |  |
| 补偿柜 | 1台 | 2008年8月 |  | Q/XCGS07 | 厦门协成实业有限公司 |  |  |  |
| 低压出线柜 | 2台 | 2008年8月 |  | Q/XCGS07 | 厦门协成实业有限公司 |  |  |  |
| 美的空调 | 1台 |  |  | KFR-72LWDY-PA400(D2)A |  |  |  |  |
| 德业除湿机 | 1台 |  |  | DY-6138EB |  |  |  |  |
| 棕榈岛发电机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中驰动力发电机组 | 一套 | 2016年9月 | 50KW |  |  | 高压验电笔1支，绝缘靴1双，绝缘手套1双，接地线2条 | 4.1*3.5 | 50 |
| 户外动力柜 | ９５座 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表格型号如有出入，具体按现场实物为准。