- 二、方案征集内容

理化生实验室建设及普教仪器采购进行方案征集，本项目预算金额：381万元，各意向参与单位自行结合现场踏勘情况、学校的需求、行业主流建设方案进行设计和产品选型，并给出各子项目的合理概算配置清单。

1、具体征集内容如下：

| 序号 | 子项目名称 | 台面 | 座位数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理化生实验室建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分段式智能吊装化学 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 2 | 化学下通风探究实验室 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 3 | 化学下通风实验室 | 陶瓷台面 | 52 | 2 | 间 |
| 4 | 化学药品室 | / | / | 1 | 间 |
| 5 | 化学仪器室1 | / | / | 1 | 间 |
| 6 | 化学仪器室2 | / | / | 1 | 间 |
| 7 | 化学仪器室3 | / | / | 1 | 间 |
| 8 | 化学准备室 | / | / | 1 | 间 |
| 9 | 生物组织培养室 | / | / | 1 | 间 |
| 10 | 生物标本室 | / | / | 1 | 间 |
| 11 | 生物探究实验室 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 12 | 生物综合实验室 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 13 | 分段式智能吊装生物 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 14 | 生物药品室 | / | / | 1 | 间 |
| 15 | 生物仪器室1 | / | / | 1 | 间 |
| 16 | 生物仪器室2 | / | / | 1 | 间 |
| 17 | 生物准备室 | / | / | 1 | 间 |
| 18 | 分段式智能吊装物理 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 19 | 物理探究实验室 | 陶瓷台面 | 52 | 1 | 间 |
| 20 | 物理力学实验室 | 陶瓷台面 | 52 | 2 | 间 |
| 21 | 物理准备室 | / | / | 1 | 间 |
| 22 | 物理仪器室1 | / | / | 1 | 间 |
| 23 | 物理仪器室2 | / | / | 1 | 间 |
| 24 | 物理仪器室3 | / | / | 1 | 间 |
| 二、理化生实验室普教仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 台面 | 座位数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高中生物教学仪器 | / | / | 1 | 批 |
| 2 | 高中物理教学仪器 | / | / | 1 | 批 |

- 2、项目设计要求

| 序号 | 子项目名称 | 项目设计内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、理化生实验室建设 |  |  |
| 1 | 化学准备室 | 排气装置，供水排水，石质的洗涤槽及附属小型平台并配备洗眼器，一座通风橱及通风管道，陶瓷台面的实验平台。 |
| 2 | 化学实验室教室和探究室 | 要配备一副洗眼器，排气装置排量要达标。 |
| 3 | 生物实验室 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、解剖室上下水管到演示台和学生桌，根据需要部分实验室设置局部照明。 |
| 4 | 生物探究室 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、解剖室上下水管到演示台和学生桌，实验桌放置位置根据需要定。 |
| 5 | 仪器室 | 通风、防火、防盗设备，与实验室相邻。 |
| 6 | 准备室 | 水、电到准备台、地漏，网络信息口，制作修理工具，与实验室、仪器室相邻。 |
| 7 | 生物（生态）标本室 | 柜架或模拟生态场地，做好防潮、防虫、隔热、降温、防鼠等措施。 |
| 8 | 生物园地 | 设计有植物园区、动物园区、水池等，温度、湿度、光照适宜。 |
| 9 | 培养室 | 宜水电到室，设置超净工作台、培养架、高压灭菌锅、冰箱、恒温箱、接种箱、接种环等培养设备。 |
| 10 | 物理实验室 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、上下水管到讲台。 |
| 11 | 物理探究室 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、上下水管到讲台，实验桌放置位置根据需要定。 |
| 12 | 仪器室 | 通风、防火、防盗设备，与实验室相邻，相互连通。 |
| 13 | 准备室 | 水槽准备一个，电到准备台、地漏，网络信息口，制作修理工具，与实验室、仪器室相邻。 |
| 二、理化生实验室普教仪器 |  |  |
| 序号 | 子项目 | 项目设计内容 |
| 1 | 高中生物教学仪器 | 根据福建省教育厅文件闽教规[2022]7号文:{福建省教育厅关于印发《普通高中达标评估办法(2022年版)》的通知}的文件要求，实验教学仪器按《高中理科教学仪器配备标准》（JY/T 0406—2010）要求配齐配足。学生分组实验仪器按“四人三组”要求配备，根据不同实验要求，灵活按照“一人一组”或“两人一组”模式开展实验。 生物组培室所有仪器由现在的校区移至新校区使用。 |
| 2 | 高中物理教学仪器 | 根据福建省教育厅文件闽教规[2022]7号文:{福建省教育厅关于印发《普通高中达标评估办法(2022年版)》的通知}的文件要求，实验教学仪器按《高中理科教学仪器配备标准》（JY/T 0406—2010）要求配齐配足，学生分组实验仪器按“四人三组”要求配备，根据不同实验要求，灵活按照“一人一组”或“两人一组”模式开展实验。物理实验室所有仪器由现在的校区搬迁移至新校区继续使用，同时再适当补充采购一些设备仪器。 |