表1：园区供水设施年度维保（2025-2028）-设备清单

| 序号 | 泵站名称 | 设备明细 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟鼓隧道旁自来水泵站 | 37KW立式泵（抽烧烤营自来水池300立方米） | 2 |  |
|  |  | 30KW立式泵（抽新填地浇灌水池300+150立方米） | 2 |  |
|  |  | 7.5KW立式泵（万石湖加水） | 2 |  |
| ２ | 棕榈岛万石湖泵站 | 55KW潜水泵（新填地浇灌水池300+150立方米） | 2 |  |
|  |  | 55KW潜水泵（西山水库坝头浇灌水池300立方米） | 2 |  |
|  |  | 37KW潜水泵（半岭浇灌水池150立方米） | 2 |  |
| 3 | 万寿一级自来水泵站 | 18.5KW立式泵（抽山茶园自来水池150立方米） | 2 |  |
| 4 | 山茶园二级自来水泵站 | 7.5KW立式泵（抽山茶园自来水池150立方米） | 4 |  |
| 5 | 旧文工团三级自来水泵站 | 11KW立式泵（抽烧烤营自来水池300立方米） | 2 |  |
|  |  | 7.5KW潜水泵（新填地浇灌水池300+150立方米） | 2 |  |
|  |  | 11KW潜水泵（西山水库坝头浇灌水池300立方米） | 2 |  |
| 6 | 文屏路成功大道桥下自来水泵站 | 11KW立式泵（抽三角梅母种园自来水池150立方米） | 2 |  |
| 7 | 文曾路308油库旁自来水泵站 | 18.5KW立式泵（抽十二箱二级泵站自来水池30立方米） | 2 |  |
|  |  | 18.5KW立式泵（抽西山园自来水池150立方米） | 2 |  |
|  |  | 7.5KW潜水泵（抽东门自来水池30立方米） | 2 |  |
|  |  | 1.1千瓦积水坑排水泵 | 1 |  |
| 8 | 东通道消防水池泵站 | 30KW立式泵（抽东通道消防水池300立方米） | 1 |  |
| 9 | 南门一期自来水加压泵站 | 5.5KW立式泵（南门一期自来水池150立方米） | 3 |  |
| 10 | 南门二期及中水加压泵站 | 55KW潜水泵（东通道中水浇灌水池1000立方米） | 3 |  |
|  |  | 45KW立式泵（南门二期消防水池500立方米） | 2 |  |
|  |  | 1.1千瓦积水坑排水泵 | 2 |  |
| 11 | 南门一期绿地浇灌加压及循环水泵站 | 11KW立式泵（抽东宅坑水库） | 5 |  |
| 12 | 西山园绿地浇灌加压泵站 | 15KW+45KW潜水泵（抽西山水库） | 3 |  |
| 13 | 三角梅控花圃、东通道绿地浇灌泵站 | 7.5KW潜水泵（抽西山水库） | 2 |  |
| 14 | 南门车库负一消防泵站 | 45KW立式泵２台，2台18.5KW，2台3KW，5台1.5KW | 11 |  |
| 15 | 南门车库负二消防积水坑排水泵 | 1.5KW积水坑排水泵 | 21 |  |
| 16 | 南门二期消防泵站（上） | 两台3KW，两台11KW，1台1.1KW积水坑排水泵 | 5 |  |
| 17 | 西山水库坝头管道增压泵 | 5.5KW管道增压泵（抽西山园自来水至坝头浇灌水池） | 1 |  |
| 18 | 南门二期九节点污水提升泵站 | 3KW污水泵 | 2 |  |
| 19 | 旧文工团污水提升泵站 | 3KW污水泵 | 2 |  |
| 20 | 雨林后山消防泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2 |  |
| 21 | 九纹群绿地浇灌泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2 |  |
| 22 | 南山门引种训化区机井 | 5.5KW深井泵 | 1 |  |
| 23 | 西门景观循环水泵站 | 7.5KW潜水泵 | 1 |  |
| 24 | 西门片区景观喷雾泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2 |  |
| 25 | 百花厅景观循环水泵站 | 15KW潜水泵 | 1 |  |
| 26 | 百花厅阴棚景观循环水泵站 | 7.5KW潜水泵 | 1 |  |
| 27 | 蔷薇园绿地浇灌增压泵 | 5.5KW潜水泵 | 1 |  |
| 28 | 山茶园景观循环水泵站 | 5.5KW潜水泵 | 2 |  |
| 29 | 姜目园景观循环水泵站 | 7.5KW潜水泵 | 2 |  |
| 30 | 南洋杉草地喷灌泵站 | 5.5KW潜水泵 | 1 |  |
| 31 | 松杉园景观池循环水泵 | 7.5KW潜水泵 | 2 |  |
| 32 | 藤本区公厕五老峰门岗增压泵 | 3KW增压泵 | 1 |  |
| 33 | 南门一分配配电室电缆沟排水泵 | 1.1KW不锈钢潜水泵 | 2 |  |
| 34 | 西山一分配配电室电缆沟排水泵 | 7.5KW不锈钢潜水泵 | 1 |  |
| 35 | 花卉园景观喷水 | 3KW不锈钢潜水泵 | 2 |  |
| 36 | 三角梅种子资源圃污水处理站 | 3台1.8KW污水泵，２台2.2KW风机 | 5 |  |
| 37 | 三角梅种子资源圃上水池泵站 | 5台2.2KW，2台3KW加压泵 | 7 |  |
| 38 | 三角梅种子资源圃下水池泵站 | 2台2.2KW，3台3KW加压泵 | 5 |  |
| 39 | 东门污水处理 | 3KW污水泵 | 1 |  |
| 40 | 东坪山市花园浇灌加压泵 | 1台3KW潜水泵，2台4KW卧式泵 | 3 |  |

注：该表格型号如有出入，具体按现场实物为准。

表2：园区供水设施年度维保（2025-2028）-报价表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务次数 | 单价（元） | 单价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵维保 | 水泵10千瓦以下102台 | 每月一次 |  |  |  |
|  |  | 水泵10千瓦以上20台 |  |  |  |  |
|  |  | 水泵30千瓦以上7台 |  |  |  |  |
|  |  | 水泵40千瓦以上6台 |  |  |  |  |
|  |  | 水泵50千瓦以上7台 |  |  |  |  |
| 2 | 远程控制系统、变频控制系统 | 11组 | 每月两次 |  |  |  |
| 3 | 电源配电控制系统 | 24组 | 每月巡查一次 |  |  |  |
| 4 | 空调、除湿机清洗保养 | 20台 | 每季度一次 |  |  |  |
| 报价总合计：人民币 (￥： 元 ) |  |  |  |  |  |  |

报价说明：本项目包括但不限于包含设备维护保养费、保险费、操作人员培训、税收及由此产生的其他一切等费用完成项目服务所需费用。

报价单位（公章）

地址：

联系电话：

年   月   日